Анкета  для проведення наглядового аудиту

SURVEILLANCE AUDIT CHECKLIST

Номер виробника в реєстрі ТОВ  «ДМЦС»(Заповнюється представником ТОВ «ДМЦС»/__________

Дата/Date _________________

Підпис/Signature _____________

Просимо заповнити цю анкету та відправити її на адресу office@dmcs.in.ua/Please, fill this checklist and send it by e-mail on address: office@dmcs.in.ua

| No. | ISO 13485: 2016 | Опис документу/Document description | Наявність документу/Indication of document presence | Документ (заповнює виробник)/Documents (fill by manufacturer) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Назва документу/Name of document | Опис документу (код, номер версії, дата актуалізації)/Description of document (code, version number, date of actualization) Please send these documents with a checklist to RMCC |
| - Документи ТОВ «ДМЦС»/Documents of RMCC Ltd. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4.2.4 | Підписаний Додаток 2 з зазначенням змін/Signed Appendix 2 with indication of significant changes | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| - Документи систему управління якістю (СУЯ)/Documents of Quality Management System (QMS) |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  | Чинні Сертифікати ISO та CE виробника / Valid Manufacturer’s ISO and CE Certificates - | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.1 | 4.1 | Лист виробника про зміни у СУЯ/Letter of manufacturer which confirms the change absence in Quality Management System (QMS) | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.2 | 4.1.1 | Останній звіт Европейського органу сертифікації/Last audit report by the European Notified Body | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.3 | 8.3 | Перелік виявлених невідповідностей /List of nonconformities (minor, major) and observations finding during the last audit | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.4 | 8.5.2 8.2.3 | План усунення невідповідностей/Plan-schedule of the elimination of nonconformities founded during this audit (CAPA plan) | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.5 | 8.2.4 | План внутрішніх аудитів на поточний рік/Plan of internal audits for the current year | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.6 | 8.2.4 | Звіт про внутрішні аудити за попередній рік/Report (-s) of internal audits for previous year | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.7 | 5.6 | План з боку керівництва на поточний рік/Management Review Plan for the current year (special attention for CAPA) | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.8 | 5.6 | Аналіз з боку керівництва за останній рік/Management Review Report for previous period (year) | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.9 | 4.2.2 4.2.4 | Актуальна версія (редакця) Керівництва з якості/Last (New) edition (version) of the Quality Manual | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.10 | 4.2.1 4.2.4 | Актуальний перелік стандартних операційних процедур/ Actual list of standard operating procedures (SOPs) | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.11 | 4.2.1 4.2.4 | Актуальний перелік інструкцій та форм/List of record forms | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.12 | 5.2, 7.2 | Зворотній зв’язок з клієнтами/ Customer-related processes | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.13 | 6.2 | План навчання персоналу на поточний рік/Training plan for staff for current year | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.14 | 6.4 | План контролю виробничого середовища та контроль забруднення/ Plan of work environment and contamination control | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.15 | 7.4.1 7.4.2 | Актуальний перелік критичних постачальників/ List of approved critical suppliers (subcontractors, ОЕМ) | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.16 | 7.4.2 | Контракти виробника з ОЕМ та/або критичними постачаль-никами/ Quality Agreement with OEM and/or critical suppliers | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.17 | 7.4.2 | Актуальні ISO сертифікати критичних постачальників/ Actual ISO Certificates of subcontractors (OEM and/or critical suppliers) | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.18 | 7.4.3 | Останні звіти про перевірки постачальників/Last audit reports of critical suppliers (subcontractors) by manufacturer | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.19 | 7.5.10 | Власність замовника/Customer property | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.20 | 7.5.11 | Спеціальні вимоги до збереження продукції/Special conditions for preservation of product | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.21 | 7.6 | План внутрішніх калібрувань та повірок обладнання на поточний рік/Internal calibration program/plan for measuring equipment on current year | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 2.22 | 8.2.2 | Перелік скарг за останній рік; перелік заходів щодо несприятливих подій, консультативних повідомлень та відкликань /List of the Customer complaints for last year Review of actions taken for notification of adverse events, advisory notices, recalls | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| - Технічна документації /Технічні файли, досьє/Documents of Technical Files / Design Dossiers |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 4.2.3 | Актуальні версії технічних файлів/New revision of Technical Files | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 3.2 | 7.5.8 | Зразки актуального маркування для України/Actual labeling with Ukrainian Certification Mark | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 3.3 | 7.5.7 | Останні звіти про стерильність медичних виробів/Last sterilization report for all group of certified medical devices | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 3.4 | 8.2.2 8.2.3 | Дані пост-маркетингових досліджень та клінічних досліджень/Post Marketing Surveillance/Post Market Clinical Evaluations | Так/Yes Ні/ No |  |  |
| 3.5 | 8.2.6 | Моніторинг та вимірювання продукції (протокол кінцевого контролю продукції)/ Monitoring and measurement of product (finish control product protocol) | Так/Yes Ні/ No |  |  |